## Лист1
ТСРВ 024 a485=8 №арх=0
Время арх.стр. | Q1, т | Q2, т | Сум. Q, Q1+Q2 | Q3, т | Q4, т | Q общ., т | P1, кг/см2 | P2, кг/см2 | P3, кг/см2 | P4, кг/см2 | T1, грС | T2, грС | T3, грС | T4, грС | W1, Гкал | W2, Гкал | Сум. W, W1+W2 | W3, Гкал | W4, Гкал | W общ., Гкал | Тхв, грС | Т работы, сек | Т простоя (нет питания), сек | Т простоя (отказ дат.), сек | Т простоя (НС), сек | Т простоя (вых. из "Работа"), сек
09.02.16 00:00:00 | 1599.6951 | 327.6324 | 1927.3275 | 0 | -0.00036621 | 1927.3279 | 4.0279 | 4.1401 | 0 | 0 | 64.08 | 59.7 | 0 | 0 | 101.0524 | 19.2656 | 120.318 | 0 | 0 | 120.318 | 0.9 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02.16 01:00:00 | 1469.5358 | 318.7833 | 1788.319 | 0 | -0.00030518 | 1788.3193 | 4.0381 | 4.0585 | 0 | 0 | 66.75 | 60.33 | 0 | 0 | 96.7888 | 18.9459 | 115.7347 | 0 | 0 | 115.7347 | 0.9 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02.16 02:00:00 | 1330.7579 | 322.5071 | 1653.2651 | 0 | -0.00030518 | 1653.2654 | 3.9769 | 4.0483 | 0 | 0 | 64.73 | 61.33 | 0 | 0 | 84.9702 | 19.4949 | 104.4651 | 0 | 0 | 104.4652 | 0.87 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02.16 03:00:00 | 1268.1387 | 329.83 | 1597.9686 | 0 | 0.00024414 | 1597.9684 | 4.0381 | 4.0993 | 0 | 0 | 64.05 | 61.49 | 0 | 0 | 80.1357 | 19.9993 | 100.135 | 0 | 0 | 100.135 | 0.85 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02.16 04:00:00 | 1269.6071 | 335.4531 | 1605.0602 | 0 | 0.00033569 | 1605.0598 | 4.0687 | 4.1299 | 0 | 0 | 63.23 | 60.98 | 0 | 0 | 79.2119 | 20.1738 | 99.3857 | 0 | 0 | 99.3857 | 0.84 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02.16 05:00:00 | 1366.912 | 331.6609 | 1698.5728 | 0 | -0.0005188 | 1698.5734 | 4.0585 | 4.1197 | 0 | 0 | 62.81 | 60.12 | 0 | 0 | 84.7342 | 19.6706 | 104.4047 | 0 | 0 | 104.4047 | 0.81 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02.16 06:00:00 | 1587.873 | 342.7674 | 1930.6404 | 0 | 0.00018311 | 1930.6403 | 4.1401 | 4.242 | 0 | 0 | 62.89 | 59.55 | 0 | 0 | 98.4838 | 20.1182 | 118.602 | 0 | 0 | 118.602 | 0.86 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02.16 07:00:00 | 1819.5317 | 342.917 | 2162.4487 | 0 | 0.00045776 | 2162.4482 | 4.1095 | 4.2522 | 0 | 0 | 63.17 | 59.54 | 0 | 0 | 113.3536 | 20.1217 | 133.4753 | 0 | 0 | 133.4753 | 0.87 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02.16 08:00:00 | 1779.761 | 343.8332 | 2123.5941 | 0 | 0.00015259 | 2123.594 | 4.1197 | 4.2522 | 0 | 0 | 63.11 | 59.76 | 0 | 0 | 110.8714 | 20.2679 | 131.1393 | 0 | 0 | 131.1393 | 0.82 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02.16 09:00:00 | 1798.9486 | 343.6888 | 2142.6374 | 0 | -0.00033569 | 2142.6377 | 4.1095 | 4.242 | 0 | 0 | 62.58 | 59.85 | 0 | 0 | 111.1252 | 20.2932 | 131.4185 | 0 | 0 | 131.4185 | 0.81 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02.16 10:00:00 | 1924.2725 | 338.6619 | 2262.9344 | 0 | -0.00018311 | 2262.9346 | 4.0279 | 4.1809 | 0 | 0 | 62.43 | 59.24 | 0 | 0 | 118.6032 | 19.7926 | 138.3958 | 0 | 0 | 138.3958 | 0.8 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02.16 11:00:00 | 1869.7424 | 338.7239 | 2208.4663 | 0 | 0.00027466 | 2208.4661 | 4.0381 | 4.191 | 0 | 0 | 61.79 | 59.05 | 0 | 0 | 114.0101 | 19.7291 | 133.7392 | 0 | 0 | 133.7392 | 0.81 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02.16 12:00:00 | 1878.9052 | 338.3521 | 2217.2572 | 0 | -0.00033569 | 2217.2576 | 4.0381 | 4.2012 | 0 | 0 | 62.91 | 58.53 | 0 | 0 | 116.6733 | 19.5296 | 136.2029 | 0 | 0 | 136.2029 | 0.81 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02.16 13:00:00 | 1917.3958 | 335.4714 | 2252.8671 | 0 | -0.00030518 | 2252.8674 | 4.0075 | 4.1707 | 0 | 0 | 62.97 | 59.02 | 0 | 0 | 119.183 | 19.532 | 138.7151 | 0 | 0 | 138.715 | 0.81 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02.16 14:00:00 | 1772.6863 | 341.8632 | 2114.5494 | 0 | -0.00036621 | 2114.5498 | 4.0993 | 4.2318 | 0 | 0 | 63.53 | 59.38 | 0 | 0 | 111.1255 | 20.0144 | 131.1399 | 0 | 0 | 131.14 | 0.84 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02.16 15:00:00 | 1693.3 | 341.5703 | 2034.8703 | 0 | 0.00042725 | 2034.8699 | 4.1197 | 4.242 | 0 | 0 | 64.02 | 59.87 | 0 | 0 | 107.0877 | 20.1845 | 127.2722 | 0 | 0 | 127.2722 | 0.82 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02.16 16:00:00 | 1753.085 | 342.5959 | 2095.6808 | 0 | 0.00015259 | 2095.6807 | 4.0993 | 4.2318 | 0 | 0 | 64.43 | 60.35 | 0 | 0 | 111.6661 | 20.424 | 132.0901 | 0 | 0 | 132.0901 | 0.81 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02.16 17:00:00 | 1747.5729 | 341.5557 | 2089.1286 | 0 | 34.4802 | 2054.6484 | 4.1707 | 4.3032 | 0 | 0 | 64.63 | 60.83 | 0 | 0 | 111.6594 | 20.5278 | 132.1872 | 0 | 0 | 130.0029 | 0.81 | 3540 | 60 | 0 | 0 | 0
09.02.16 18:00:00 | 1860.0928 | 338.0358 | 2198.1285 | 0 | -0.00061035 | 2198.1292 | 4.0381 | 4.191 | 0 | 0 | 63.88 | 61.05 | 0 | 0 | 117.4253 | 20.3836 | 137.8089 | 0 | 0 | 137.8089 | 0.83 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02.16 19:00:00 | 1958.4073 | 335.1357 | 2293.543 | 0 | 0.00027466 | 2293.5427 | 3.9769 | 4.1503 | 0 | 0 | 63.31 | 60.61 | 0 | 0 | 122.5399 | 20.0642 | 142.6041 | 0 | 0 | 142.6041 | 0.82 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02.16 20:00:00 | 1988.4272 | 331.6574 | 2320.0847 | 0 | 0.00021362 | 2320.0845 | 3.9463 | 4.1197 | 0 | 0 | 63 | 59.91 | 0 | 0 | 123.793 | 19.6266 | 143.4196 | 0 | 0 | 143.4196 | 0.82 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02.16 21:00:00 | 2085.4375 | 324.2979 | 2409.7354 | 0 | -0.00091553 | 2409.7363 | 3.8647 | 4.0585 | 0 | 0 | 62.75 | 59.46 | 0 | 0 | 129.2097 | 19.0296 | 148.2393 | 0 | 0 | 148.2393 | 0.86 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02.16 22:00:00 | 2102.0583 | 319.7638 | 2421.8222 | 0 | 41.4262 | 2380.396 | 3.8953 | 4.0993 | 0 | 0 | 62.59 | 59.34 | 0 | 0 | 129.8679 | 18.7171 | 148.585 | 0 | 0 | 146.0344 | 0.88 | 3540 | 60 | 0 | 0 | 0
09.02.16 23:00:00 | 1826.8364 | 330.9773 | 2157.8138 | 0 | 3.0518e-05 | 2157.8137 | 3.9973 | 4.1401 | 0 | 0 | 64.08 | 59.01 | 0 | 0 | 115.5777 | 19.2621 | 134.8398 | 0 | 0 | 134.8398 | 0.89 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого | 41668.9805 | 8037.7352 | 49706.7157 | 0 | 75.9045 | 49630.8112 | 4.0419 | 4.1707 | 0 | 0 | 63.4883 | 59.9292 | 0 | 0 | 2609.149 | 475.1685 | 3084.3176 | 0 | 0 | 3079.5826 | 0.83917 | 86280 | 120 | 0 | 0 | 0