## Лист1
Первый прибор
Время арх.стр. | Q1, т | Q2, т | Q подп., Q1-Q2 | Q3, т | Q4, т | Q общ., т | P1, кг/см2 | P2, кг/см2 | P3, кг/см2 | P4, кг/см2 | T1, грС | T2, грС | T3, грС | T4, грС | W1, Гкал | W2, Гкал | W, W1-W2 | W3, Гкал | W4, Гкал | W общ., Гкал | Тхв, грС | Т работы, сек | Т простоя (нет питания), сек | Т простоя (отказ дат.), сек | Т простоя (НС), сек | Т простоя (вых. из "Работа"), сек
20.10.15 00:00:00 | 3736.4529 | 3283.5657 | 452.8872 | 0 | 0 | 452.8863 | 11.8797 | 2.5391 | 0 | 0 | 70.03 | 45.22 | 0 | 0 | 241.5054 | 130.2626 | 111.2429 | 0 | 0 | 111.2428 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 01:00:00 | 3722.7993 | 3306.2449 | 416.5544 | 0 | 0 | 416.5536 | 11.9409 | 2.5391 | 0 | 0 | 70.26 | 45.3 | 0 | 0 | 241.496 | 131.4367 | 110.0593 | 0 | 0 | 110.0593 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 02:00:00 | 3719.5105 | 3315.1035 | 404.407 | 0 | 0 | 404.4064 | 11.9919 | 2.5391 | 0 | 0 | 69.85 | 45.65 | 0 | 0 | 239.7351 | 132.9133 | 106.8219 | 0 | 0 | 106.8219 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 03:00:00 | 3717.1609 | 3319.4497 | 397.7112 | 0 | 0 | 397.7103 | 12.0021 | 2.5391 | 0 | 0 | 70.03 | 45.93 | 0 | 0 | 239.826 | 133.6499 | 106.1761 | 0 | 0 | 106.1762 | 5.69 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 04:00:00 | 3716.4514 | 3317.417 | 399.0344 | 0 | 0 | 399.0355 | 11.9817 | 2.5289 | 0 | 0 | 70.35 | 46.21 | 0 | 0 | 241.1229 | 134.6143 | 106.5087 | 0 | 0 | 106.5087 | 5.65 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 05:00:00 | 3730.3911 | 3291.2478 | 439.1433 | 0 | 0 | 439.1435 | 11.9001 | 2.5289 | 0 | 0 | 70.36 | 46.43 | 0 | 0 | 242.0845 | 134.3004 | 107.7841 | 0 | 0 | 107.7842 | 5.65 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 06:00:00 | 3773.2358 | 3214.4106 | 558.8252 | 0 | 0 | 558.8248 | 11.737 | 2.5289 | 0 | 0 | 70.89 | 46.47 | 0 | 0 | 246.8025 | 131.2889 | 115.5137 | 0 | 0 | 115.5137 | 5.66 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 07:00:00 | 3775.1667 | 3179.0005 | 596.1663 | 0 | 0 | 596.1665 | 11.6962 | 2.5187 | 0 | 0 | 70.83 | 46.29 | 0 | 0 | 247.2373 | 129.7003 | 117.5369 | 0 | 0 | 117.5369 | 5.52 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 08:00:00 | 3777.5894 | 3210.2014 | 567.3879 | 0 | 0 | 567.3884 | 11.7778 | 2.5187 | 0 | 0 | 69.38 | 45.89 | 0 | 0 | 241.7117 | 129.4995 | 112.2122 | 0 | 0 | 112.2122 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 09:00:00 | 3788.7219 | 3227.6787 | 561.0432 | 0 | 0 | 561.0433 | 11.8797 | 2.5085 | 0 | 0 | 69.84 | 45.6 | 0 | 0 | 244.1595 | 129.2622 | 114.8973 | 0 | 0 | 114.8973 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 10:00:00 | 3781.3525 | 3229.8752 | 551.4773 | 0 | 0 | 551.4769 | 11.8899 | 2.5085 | 0 | 0 | 69.99 | 45.38 | 0 | 0 | 244.2616 | 128.6602 | 115.6014 | 0 | 0 | 115.6013 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 11:00:00 | 3773.1699 | 3227.1245 | 546.0454 | 0 | 0 | 546.0459 | 11.9001 | 2.5187 | 0 | 0 | 70.9 | 45.24 | 0 | 0 | 247.1707 | 128.1065 | 119.0643 | 0 | 0 | 119.0642 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 12:00:00 | 3772.2988 | 3228.4568 | 543.842 | 0 | 0 | 543.8414 | 11.9001 | 2.5289 | 0 | 0 | 71.18 | 45.23 | 0 | 0 | 247.9203 | 127.9319 | 119.9884 | 0 | 0 | 119.9884 | 5.64 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 13:00:00 | 3772.542 | 3232.2371 | 540.3049 | 0 | 0 | 540.3054 | 11.9001 | 2.5289 | 0 | 0 | 70.92 | 45.3 | 0 | 0 | 246.9191 | 128.2675 | 118.6516 | 0 | 0 | 118.6517 | 5.64 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 14:00:00 | 3768.2869 | 3235.9724 | 532.3145 | 0 | 0 | 532.3146 | 11.9307 | 2.5289 | 0 | 0 | 71.14 | 45.38 | 0 | 0 | 247.467 | 128.6509 | 118.8161 | 0 | 0 | 118.8161 | 5.65 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 15:00:00 | 3769.2805 | 3236.7778 | 532.5027 | 0 | 0 | 532.5033 | 11.9511 | 2.5289 | 0 | 0 | 71.1 | 45.6 | 0 | 0 | 247.3961 | 129.4211 | 117.975 | 0 | 0 | 117.975 | 5.64 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 16:00:00 | 3774.2358 | 3237.2598 | 536.9761 | 0 | 0 | 536.9762 | 11.9409 | 2.5289 | 0 | 0 | 71.09 | 45.76 | 0 | 0 | 248.0507 | 130.2412 | 117.8095 | 0 | 0 | 117.8096 | 5.55 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 17:00:00 | 3787.2188 | 3236.6296 | 550.5891 | 0 | 0 | 550.5887 | 11.8899 | 2.5289 | 0 | 0 | 71.29 | 45.85 | 0 | 0 | 249.5705 | 130.4371 | 119.1334 | 0 | 0 | 119.1334 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 18:00:00 | 3795.311 | 3218.9985 | 576.3125 | 0 | 0 | 576.312 | 11.8389 | 2.5391 | 0 | 0 | 71.14 | 45.87 | 0 | 0 | 249.5226 | 129.7966 | 119.726 | 0 | 0 | 119.726 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 19:00:00 | 3798.6228 | 3182.4282 | 616.1946 | 0 | 0 | 616.194 | 11.7676 | 2.5289 | 0 | 0 | 70.82 | 45.89 | 0 | 0 | 248.5247 | 128.3726 | 120.1521 | 0 | 0 | 120.1522 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 20:00:00 | 3808.4272 | 3170.9329 | 637.4944 | 0 | 0 | 637.4943 | 11.7064 | 2.5289 | 0 | 0 | 70.77 | 45.87 | 0 | 0 | 248.9477 | 127.8634 | 121.0843 | 0 | 0 | 121.0843 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 21:00:00 | 3813.7207 | 3104.2209 | 709.4998 | 0 | 0 | 657.2485 | 11.6554 | 2.4779 | 0 | 0 | 70.33 | 45.78 | 0 | 0 | 247.644 | 124.8719 | 122.7721 | 0 | 0 | 120.6683 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 22:00:00 | 3813.1111 | 3179.2993 | 633.8118 | 0 | 0 | 633.8119 | 11.686 | 2.5289 | 0 | 0 | 69.34 | 45.56 | 0 | 0 | 243.809 | 127.205 | 116.604 | 0 | 0 | 116.604 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 23:00:00 | 3792.9741 | 3245.6333 | 547.3408 | 0 | 0 | 547.3415 | 11.8288 | 2.5289 | 0 | 0 | 69.09 | 45.32 | 0 | 0 | 241.6036 | 129.0759 | 112.5277 | 0 | 0 | 112.5277 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого | 90478.0322 | 77630.1663 | 12847.866 | 0 | 0 | 12795.613 | 11.8572 | 2.5259 | 0 | 0 | 70.455 | 45.7092 | 0 | 0 | 5884.4887 | 3115.8298 | 2768.659 | 0 | 0 | 2766.5554 | 5.6004 | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0
Второй прибор
Время арх.стр. | Q1, т | Q2, т | Сум. Q, Q1+Q2 | Q3, т | Q4, т | Q общ., т | P1, кг/см2 | P2, кг/см2 | P3, кг/см2 | P4, кг/см2 | T1, грС | T2, грС | T3, грС | T4, грС | W1, Гкал | W2, Гкал | Сум. W, W1+W2 | W3, Гкал | W4, Гкал | W общ., Гкал | Тхв, грС | Т работы, сек | Т простоя (нет питания), сек | Т простоя (отказ дат.), сек | Т простоя (НС), сек | Т простоя (вых. из "Работа"), сек
20.10.15 00:00:00 | 1548.3087 | 554.4423 | 2102.751 | 0 | 0 | 2102.7507 | 4.6601 | 4.7621 | 0 | 0 | 63 | 62.24 | 0 | 0 | 88.963 | 31.4407 | 120.4037 | 0 | 0 | 120.4037 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 01:00:00 | 1345.4677 | 562.6974 | 1908.165 | 0 | 0 | 1908.1653 | 4.7519 | 4.8335 | 0 | 0 | 64.32 | 63.23 | 0 | 0 | 79.101 | 32.4701 | 111.5711 | 0 | 0 | 111.5711 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 02:00:00 | 1266.4087 | 566.209 | 1832.6177 | 0 | 0 | 1832.618 | 4.8029 | 4.8641 | 0 | 0 | 63.97 | 64.45 | 0 | 0 | 74.0067 | 33.3623 | 107.369 | 0 | 0 | 107.369 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 03:00:00 | 1280.468 | 569.2704 | 1849.7385 | 0 | 0 | 1849.7388 | 4.8131 | 4.8845 | 0 | 0 | 62.56 | 63.47 | 0 | 0 | 72.9106 | 32.9349 | 105.8455 | 0 | 0 | 105.8455 | 5.66 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 04:00:00 | 1267.5896 | 561.5738 | 1829.1634 | 0 | 0 | 1838.8184 | 4.8437 | 4.8233 | 0 | 0 | 63.16 | 64.28 | 0 | 0 | 72.9329 | 32.9408 | 105.8737 | 0 | 0 | 106.4395 | 5.67 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 05:00:00 | 1338.5389 | 561.3542 | 1899.8931 | 0 | 0 | 1909.3312 | 4.8233 | 4.8131 | 0 | 0 | 62.69 | 64.71 | 0 | 0 | 76.4153 | 33.1814 | 109.5967 | 0 | 0 | 110.1516 | 5.64 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 06:00:00 | 1703.3376 | 558.2196 | 2261.5573 | 0 | 0 | 2261.5574 | 4.6601 | 4.7927 | 0 | 0 | 62.58 | 64.27 | 0 | 0 | 97.0322 | 32.7415 | 129.7737 | 0 | 0 | 129.7737 | 5.66 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 07:00:00 | 2079.5542 | 545.0264 | 2624.5806 | 0 | 0 | 2624.5801 | 4.4562 | 4.6601 | 0 | 0 | 61.65 | 63.65 | 0 | 0 | 116.5583 | 31.6388 | 148.1971 | 0 | 0 | 148.1971 | 5.63 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 08:00:00 | 1950.7946 | 547.3572 | 2498.1518 | 0 | 0 | 2498.1521 | 4.5174 | 4.6907 | 0 | 0 | 62.12 | 62.08 | 0 | 0 | 110.3378 | 30.9379 | 141.2757 | 0 | 0 | 141.2757 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 09:00:00 | 1813.449 | 550.879 | 2364.328 | 0 | 0 | 2364.3274 | 4.5581 | 4.7111 | 0 | 0 | 61.76 | 62.13 | 0 | 0 | 101.9154 | 31.1633 | 133.0787 | 0 | 0 | 133.0787 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 10:00:00 | 1764.6582 | 550.7898 | 2315.448 | 0 | 0 | 2315.4485 | 4.5581 | 4.7111 | 0 | 0 | 63.75 | 63.71 | 0 | 0 | 102.6862 | 32.0296 | 134.7158 | 0 | 0 | 134.7158 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 11:00:00 | 1758.9667 | 551.8356 | 2310.8022 | 0 | 0 | 2310.802 | 4.5683 | 4.7111 | 0 | 0 | 62.27 | 65.34 | 0 | 0 | 99.7571 | 32.9896 | 132.7467 | 0 | 0 | 132.7467 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 12:00:00 | 1774.0867 | 548.0733 | 2322.16 | 0 | 0 | 2322.1602 | 4.5581 | 4.7009 | 0 | 0 | 64.94 | 64.78 | 0 | 0 | 105.2674 | 32.4336 | 137.7011 | 0 | 0 | 137.7011 | 5.62 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 13:00:00 | 1813.2544 | 545.7437 | 2358.998 | 0 | 0 | 2358.9983 | 4.5378 | 4.6907 | 0 | 0 | 65.63 | 66.25 | 0 | 0 | 108.8134 | 33.0916 | 141.9051 | 0 | 0 | 141.9051 | 5.63 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 14:00:00 | 1792.8998 | 537.2056 | 2330.1054 | 0 | 0 | 2339.3066 | 4.548 | 4.6193 | 0 | 0 | 65.57 | 66.52 | 0 | 0 | 107.4637 | 32.7086 | 140.1723 | 0 | 0 | 140.7325 | 5.65 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 15:00:00 | 1773.5042 | 546.8149 | 2320.3191 | 0 | 0 | 2320.3191 | 4.548 | 4.7009 | 0 | 0 | 65.18 | 66.37 | 0 | 0 | 105.6264 | 33.2222 | 138.8486 | 0 | 0 | 138.8486 | 5.64 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 16:00:00 | 1832.9878 | 542.3687 | 2375.3565 | 0 | 0 | 2375.3564 | 4.5072 | 4.6703 | 0 | 0 | 67.23 | 67.16 | 0 | 0 | 113.0791 | 33.4198 | 146.499 | 0 | 0 | 146.4989 | 5.57 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 17:00:00 | 1859.7131 | 543.1408 | 2402.8539 | 0 | 0 | 2402.854 | 4.497 | 4.6601 | 0 | 0 | 64.53 | 66.43 | 0 | 0 | 109.7082 | 33.0772 | 142.7854 | 0 | 0 | 142.7854 | 5.56 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 18:00:00 | 1943.3906 | 538.361 | 2481.7516 | 0 | 0 | 2481.7517 | 4.446 | 4.6295 | 0 | 0 | 62.95 | 62.95 | 0 | 0 | 111.5361 | 30.8998 | 142.436 | 0 | 0 | 142.436 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 19:00:00 | 2109.7773 | 529.564 | 2639.3414 | 0 | 0 | 2639.3413 | 4.344 | 4.5581 | 0 | 0 | 63.38 | 63.25 | 0 | 0 | 121.9987 | 30.5535 | 152.5522 | 0 | 0 | 152.5522 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 20:00:00 | 2199.8877 | 525.6 | 2725.4877 | 0 | 0 | 2725.488 | 4.293 | 4.5174 | 0 | 0 | 63.16 | 62.93 | 0 | 0 | 126.7059 | 30.1543 | 156.8603 | 0 | 0 | 156.8603 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 21:00:00 | 2251.8855 | 522.6412 | 2774.5267 | 0 | 0 | 2774.5271 | 4.2522 | 4.4868 | 0 | 0 | 63.01 | 62.06 | 0 | 0 | 129.3451 | 29.5304 | 158.8755 | 0 | 0 | 158.8755 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 22:00:00 | 2038.3713 | 531.2005 | 2569.5718 | 0 | 0 | 2569.5715 | 4.3542 | 4.548 | 0 | 0 | 61.59 | 61.75 | 0 | 0 | 114.2228 | 29.851 | 144.0739 | 0 | 0 | 144.0739 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.15 23:00:00 | 1604.1554 | 547.2142 | 2151.3696 | 0 | 0 | 2151.3691 | 4.5785 | 4.6907 | 0 | 0 | 61.86 | 59.81 | 0 | 0 | 90.326 | 29.6944 | 120.0203 | 0 | 0 | 120.0203 | 5.58 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого | 42111.4557 | 13137.5826 | 55249.0383 | 0 | 0 | 55277.3333 | 4.5615 | 4.6971 | 0 | 0 | 63.4525 | 63.9092 | 0 | 0 | 2436.7094 | 766.4675 | 3203.1769 | 0 | 0 | 3204.8579 | 5.6029 | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0