## Sheet
Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с 01.05.2019 по 18.05.2019
Потребитель: Арбитражный суд | [15 empty] | Тип прибора: ТСРВ-026М
Адрес: пр-т Ленина, д.28 | [15 empty] | Номер прибора: 1601587
Договор: 943 | [15 empty] | Нормативные потери: 0,000100 Гкал/ч
Акт допуска:
Договорные нагрузки:Gот = 1,880 т/ч: Gгвс = 0,470 т/ч: Gвент = 0,800
Дата |  | Температура (°C) |  |  |  |  | Масса (т) | [10 empty] | Давление (кгс/см2) | [5 empty] | Теплота (Гкал) Qтс |  |  | Время раб. (ч)
|  | T1 | T2 |  |  | ∆T | M1 |  |  |  | M2 |  |  | Мтс |  |  |  | P1 |  |  |  | P2
2019-05-02 |  | 42.13 | 21.45 |  |  | 20.68 | 0.048754 |  |  |  | 0 |  |  | 0.048754 |  |  |  | 7.0156 |  |  |  | 7.1278 |  | 0.0018673 |  |  | 24
2019-05-03 |  | 42.5 | 20.88 |  |  | 21.62 | 0.098827 |  |  |  | 0 |  |  | 0.098827 |  |  |  | 6.2815 |  |  |  | 6.4038 |  | 0.003815 |  |  | 24
2019-05-04 |  | 41.01 | 20.44 |  |  | 20.57 | 0.091059 |  |  |  | 0 |  |  | 0.091059 |  |  |  | 6.1183 |  |  |  | 6.2407 |  | 0.0033882 |  |  | 24
2019-05-05 |  | 38.78 | 20.3 |  |  | 18.48 | 0.054135 |  |  |  | 0 |  |  | 0.054135 |  |  |  | 6.1081 |  |  |  | 6.2305 |  | 0.0018649 |  |  | 24
2019-05-06 |  | 41.36 | 20.37 |  |  | 20.99 | 0.15522 |  |  |  | 0 |  |  | 0.15522 |  |  |  | 5.9959 |  |  |  | 6.1285 |  | 0.0061505 |  |  | 24
2019-05-07 |  | 50.49 | 21.28 |  |  | 29.21 | 0.90068 |  |  |  | 0 |  |  | 0.90068 |  |  |  | 6.1387 |  |  |  | 6.2509 |  | 0.045059 |  |  | 24
2019-05-08 |  | 50.84 | 21.94 |  |  | 28.9 | 0.84713 |  |  |  | 0 |  |  | 0.84713 |  |  |  | 6.1285 |  |  |  | 6.2509 |  | 0.042466 |  |  | 24
2019-05-09 |  | 41.04 | 22.24 |  |  | 18.8 | 0.41108 |  |  |  | 0.012471 |  |  | 0.39861 |  |  |  | 3.9259 |  |  |  | 3.569 |  | 0.020073 |  |  | 24
2019-05-10 |  | 23.24 | 21.28 |  |  | 1.96 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.1618 |  |  |  | 0.14276 |  | 0 |  |  | 24
2019-05-11 |  | 23.27 | 21.8 |  |  | 1.47 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.2026 |  |  |  | 0.15296 |  | 0 |  |  | 24
2019-05-12 |  | 23.53 | 22.04 |  |  | 1.49 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.4167 |  |  |  | 0.3671 |  | 0 |  |  | 24
2019-05-13 |  | 23.63 | 21.97 |  |  | 1.66 | 0 |  |  |  | 0.0009978 |  |  | 0.0007982 |  |  |  | 2.5085 |  |  |  | 0.49966 |  | 1.09e-05 |  |  | 24
2019-05-14 |  | 23.58 | 21.99 |  |  | 1.59 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.1618 |  |  |  | 0.3569 |  | 0 |  |  | 24
2019-05-15 |  | 22.49 | 21.11 |  |  | 1.38 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.4575 |  |  |  | 0.3569 |  | 0 |  |  | 24
2019-05-16 |  | 21.68 | 20.57 |  |  | 1.11 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.5697 |  |  |  | 0.25493 |  | 0 |  |  | 24
2019-05-17 |  | 21.29 | 19.9 |  |  | 1.39 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.6717 |  |  |  | 0.13256 |  | 0 |  |  | 24
2019-05-18 |  | 21.4 | 19.83 |  |  | 1.57 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.9572 |  |  |  | 0.28552 |  | 0 |  |  | 24
2019-05-19 |  | 22.76 | 21.08 |  |  | 1.68 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.0184 |  |  |  | 0.66282 |  | 0 |  |  | 24
Итого |  | 31.9456 | 21.1372 |  |  | 10.8083 | 2.6069 |  |  |  | 0.013469 |  |  | 2.5952 |  |  |  | 4.0466 |  |  |  | 2.8563 |  | 0.12469 |  |  | 432
Показания счетчиков
Дата и время |  |  |  | М1, т |  |  |  |  | M2, т | [5 empty] | Qтс, Гкал | [7 empty] | Время раб., ч
2019-05-19 |  |  |  | 14880.9231 |  |  |  |  | 14463.8072 | [5 empty] | 564.8009 | [7 empty] | 15344.7
2019-05-01 |  |  |  | 14878.3162 |  |  |  |  | 14463.7937 | [5 empty] | 564.6762 | [7 empty] | 14912.7
За период |  |  |  | 2.6069 |  |  |  |  | 0.013469 | [5 empty] | 0.12469 | [7 empty] | 432
Отчетный период, ч: |  |  |  |  | 432
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : | [11 empty] | 0 | ( | 0 |  |  | Гкал |  | ) | ( | 0 |  |  | т |  | )
Нормативные потери за Tраб: | [7 empty] | 0.0216 |  | Гкал
Итого с учетом нормативных т/п и пересчетом за авар.ситуаций: | [25 empty] | 0.14629 |  | Гкал; | 2.5952 |  | т; | 2.6541 | м3
Представитель обслуживающей организации:
Представитель теплоснабжающей организации:
Панкова Н.М
| Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru | [28 empty] | Страница 1 из 1