## Sheet
Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с 24.03.2021 по 23.04.2021
Потребитель: | [6 empty] | Тип прибора: ТСРВ-042
Адрес: | [6 empty] | Номер прибора: 1902786
Договор:
Дата |  |  | Теплоснабжение ТС1 | [18 empty] | События
|  |  | T1, °C | T2, °C |  | ∆T, °C |  | P1, МПа |  | P2, МПа | M1, т |  | M2, т |  | ∆M, т | Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  | Т нс., ч
2021-03-25 |  |  | 87.74 | 49.72 |  | 38.02 |  | 0.667 |  | 1.243 | 219.9347 |  | 215.9312 |  | 4.0035 | 8.3378 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-03-26 |  |  | 86.06 | 49.33 |  | 36.73 |  | 0.669 |  | 1.17 | 214.6472 |  | 210.5064 |  | 4.1408 | 7.856 |  |  | 23.9833 |  | 0.016667 | 0
2021-03-27 |  |  | 73.37 | 48.76 |  | 24.61 |  | 0.673 |  | 0.642 | 211.729 |  | 205.9989 |  | 5.73 | 5.2058 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-03-28 |  |  | 72.7 | 48.54 |  | 24.16 |  | 0.671 |  | 0.642 | 213.3631 |  | 207.5731 |  | 5.7901 | 5.1504 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-03-29 |  |  | 72.54 | 48.82 |  | 23.72 |  | 0.665 |  | 0.638 | 222.267 |  | 216.2341 |  | 6.0329 | 5.2694 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-03-30 |  |  | 73.04 | 49.32 |  | 23.72 |  | 0.666 |  | 0.638 | 219.4635 |  | 213.5193 |  | 5.9442 | 5.2011 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-03-31 |  |  | 73.04 | 48.84 |  | 24.2 |  | 0.666 |  | 0.637 | 218.1749 |  | 212.2832 |  | 5.8918 | 5.2742 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-04-01 |  |  | 73.17 | 49.11 |  | 24.06 |  | 0.669 |  | 0.638 | 215.0922 |  | 209.3031 |  | 5.7891 | 5.1644 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-04-02 |  |  | 72.48 | 48.99 |  | 23.49 |  | 0.675 |  | 0.642 | 211.475 |  | 205.8292 |  | 5.6458 | 4.9556 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-04-03 |  |  | 73.09 | 48.55 |  | 24.54 |  | 0.673 |  | 0.638 | 203.6557 |  | 198.2349 |  | 5.4207 | 4.9936 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-04-04 |  |  | 72.99 | 48.87 |  | 24.12 |  | 0.67 |  | 0.637 | 209.4425 |  | 203.864 |  | 5.5785 | 5.0518 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-04-05 |  |  | 73.13 | 48.84 |  | 24.29 |  | 0.669 |  | 0.636 | 207.9304 |  | 202.393 |  | 5.5374 | 5.0453 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-04-06 |  |  | 73 | 49.88 |  | 23.12 |  | 0.67 |  | 0.638 | 206.7508 |  | 201.2672 |  | 5.4835 | 4.7383 |  |  | 22.5333 |  | 1.4667 | 0
2021-04-07 |  |  | 73.11 | 50.66 |  | 22.45 |  | 0.656 |  | 0.626 | 225.3261 |  | 219.3377 |  | 5.9884 | 5.0557 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-04-08 |  |  | 73.05 | 50.7 |  | 22.35 |  | 0.643 |  | 0.614 | 222.6501 |  | 216.7281 |  | 5.922 | 4.972 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-04-09 |  |  | 72.99 | 50.59 |  | 22.4 |  | 0.647 |  | 0.616 | 211.9564 |  | 206.352 |  | 5.6044 | 4.7382 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-04-10 |  |  | 73.2 | 50.94 |  | 22.26 |  | 0.651 |  | 0.619 | 212.1425 |  | 206.5615 |  | 5.581 | 4.719 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-04-11 |  |  | 72.84 | 50.61 |  | 22.23 |  | 0.647 |  | 0.613 | 204.7186 |  | 199.3599 |  | 5.3587 | 4.5444 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-04-12 |  |  | 72.91 | 51.02 |  | 21.89 |  | 0.648 |  | 0.613 | 203.6582 |  | 198.3443 |  | 5.3139 | 4.4559 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-04-13 |  |  | 72.99 | 52.1 |  | 20.89 |  | 0.649 |  | 0.612 | 205.8604 |  | 200.4827 |  | 5.3777 | 4.2984 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-04-14 |  |  | 73.17 | 52.62 |  | 20.55 |  | 0.658 |  | 0.615 | 204.8086 |  | 199.465 |  | 5.3436 | 4.2073 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-04-15 |  |  | 73.11 | 53.21 |  | 19.9 |  | 0.649 |  | 0.601 | 204.5577 |  | 199.2126 |  | 5.3451 | 4.0694 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-04-16 |  |  | 73.43 | 55.19 |  | 18.24 |  | 0.651 |  | 0.595 | 213.225 |  | 207.6644 |  | 5.5605 | 3.8868 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-04-17 |  |  | 73.28 | 57.22 |  | 16.06 |  | 0.692 |  | 0.597 | 195.6813 |  | 190.583 |  | 5.0983 | 3.2352 |  |  | 21.5833 |  | 2.4167 | 0
2021-04-18 |  |  | 72.95 | 55.67 |  | 17.28 |  | 0.653 |  | 0.592 | 216.7456 |  | 211.118 |  | 5.6276 | 3.7461 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-04-19 |  |  | 72.74 | 55.76 |  | 16.98 |  | 0.654 |  | 0.593 | 216.3311 |  | 210.6989 |  | 5.6322 | 3.6744 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-04-20 |  |  | 73.08 | 53.75 |  | 19.33 |  | 0.651 |  | 0.595 | 213.5011 |  | 207.9198 |  | 5.5813 | 4.1296 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-04-21 |  |  | 73.21 | 52.81 |  | 20.4 |  | 0.654 |  | 0.599 | 214.6616 |  | 209.0368 |  | 5.6248 | 4.3792 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-04-22 |  |  | 73.03 | 52.63 |  | 20.4 |  | 0.653 |  | 0.602 | 208.8581 |  | 203.414 |  | 5.4441 | 4.2502 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-04-23 |  |  | 73.21 | 52.61 |  | 20.6 |  | 0.649 |  | 0.599 | 206.0251 |  | 200.6845 |  | 5.3406 | 4.2332 |  |  | 24 |  | 0 | 0
2021-04-24 |  |  | 72.65 | 51.28 |  | 21.37 |  | 0.647 |  | 0.604 | 197.4794 |  | 192.4021 |  | 5.0773 | 4.222 |  |  | 24 |  | 0 | 0
Итого |  |  | 73.9129 | 51.1916 |  | 22.7213 |  | 0.65984 |  | 0.65626 | 6552.1127 |  | 6382.303 |  | 169.8098 | 149.0606 |  |  | 740.1 |  | 3.9 | -
Показания счетчиков:
Расшифровка ошибок:
[17 empty] | < |  |  | расход < мин
[17 empty] | > |  |  | расход > макс
Теплоснабжение ТС1
[17 empty] | X |  |  | ошибка датчика
Дата съема |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | ∆M, т |  |  | Q, Гкал |  | Tнар
[17 empty] | R |  |  | перезапуск
[17 empty] | T |  |  | t1 - t2 < мин
2021-04-24 |  | 58196.1654 |  |  | 56580.6774 |  |  |  | 0 |  |  | 1351.9845 |  | 5548.6667
[17 empty] | C |  |  | коррекция часов
2021-03-24 |  | 51644.0526 |  |  | 50198.3744 |  |  |  | 0 |  |  | 1202.9239 |  | 4808.5667
[17 empty] | E |  |  | функционал. отказ
[17 empty] | # |  |  | электропитание
Ответственный за учет тепловой энергии:
Представитель обслуживающей организации:
| Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru | [16 empty] | Страница 1 из 1