| Отчет о часовых параметрах (22.11.2021 00:00 - 23.11.2021 09:00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b324bab1-ea08-4cfa-974e-b4cf50c0a1be |  |  |
| Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата | t1 | t2 | dt | m1 | m2 | W4 | W5 | W6 | Tнар | Tпр | NS |  |  |  |  |  |
|  | °C | °C | °C | т | т | ГКал | ГКал | ГКал | ч | ч |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 00:00 | 48.91 | 40.16 | 8.75 | 1.03 | 1.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 01:00 | 48.79 | 40.06 | 8.73 | 1.03 | 1.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 02:00 | 49.30 | 40.27 | 9.03 | 1.02 | 1.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 03:00 | 49.91 | 40.61 | 9.30 | 1.02 | 1.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 04:00 | 50.49 | 41.02 | 9.47 | 1.02 | 1.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 05:00 | 50.79 | 41.28 | 9.51 | 1.02 | 1.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 06:00 | 51.12 | 41.51 | 9.61 | 1.02 | 1.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 07:00 | 51.38 | 41.68 | 9.70 | 1.02 | 1.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 08:00 | 51.41 | 41.80 | 9.61 | 1.02 | 1.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 09:00 | 51.28 | 41.79 | 9.49 | 1.03 | 1.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 10:00 | 50.94 | 41.86 | 9.08 | 1.09 | 1.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 11:00 | 50.77 | 41.77 | 9.00 | 1.09 | 1.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 12:00 | 50.81 | 41.77 | 9.04 | 1.09 | 1.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 13:00 | 50.80 | 41.71 | 9.09 | 1.08 | 1.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 14:00 | 50.93 | 41.67 | 9.26 | 1.07 | 1.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 15:00 | 50.63 | 41.63 | 9.00 | 1.07 | 1.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 16:00 | 49.89 | 41.13 | 8.76 | 1.07 | 1.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 17:00 | 49.71 | 40.93 | 8.78 | 1.07 | 1.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 18:00 | 49.58 | 40.80 | 8.78 | 1.07 | 1.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 19:00 | 49.48 | 40.79 | 8.69 | 1.07 | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 20:00 | 49.43 | 40.67 | 8.76 | 1.07 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 21:00 | 49.30 | 40.62 | 8.68 | 1.07 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 22:00 | 49.25 | 40.55 | 8.70 | 1.07 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 23:00 | 49.22 | 40.54 | 8.68 | 1.07 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.11.2021 00:00 | 49.31 | 40.59 | 8.72 | 1.07 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.11.2021 01:00 | 49.31 | 40.60 | 8.71 | 1.07 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.11.2021 02:00 | 49.21 | 40.56 | 8.65 | 1.07 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.11.2021 03:00 | 49.24 | 40.53 | 8.71 | 1.07 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.11.2021 04:00 | 49.31 | 40.58 | 8.73 | 1.07 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.11.2021 05:00 | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |  |  |
| 23.11.2021 06:00 | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |  |  |
| 23.11.2021 07:00 | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |  |  |
| 23.11.2021 08:00 | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |  |  |
| 23.11.2021 09:00 | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |  |  |
| Средние: | 50.02 | 41.02 | 9.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | --- | --- | --- | 30.62 | 19.90 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 29.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| Представитель абонента ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представитель энергоснабжающей организации ____________________________ |  |  |  |