| Отчет о суточных параметрах (24.10.2021 - 23.11.2021) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b324bab1-ea08-4cfa-974e-b4cf50c0a1be |  |  |
| Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата | t1 | t2 |  | dt | m1 | m2 |  | W4 | W5 | W6 |  | Tнар | Tпр | NS |  | NSCodes |  |  |  |  |  |
|  | °C | °C |  | °C | т | т |  | ГКал | ГКал | ГКал |  | ч | ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.10.2021 | 45.62 | 39.89 |  | 5.73 | 29.82 | 29.40 |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.10.2021 | 43.53 | 38.19 |  | 5.34 | 29.50 | 29.07 |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.10.2021 | 44.46 | 38.60 |  | 5.86 | 29.10 | 28.68 |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.10.2021 | 45.87 | 40.11 |  | 5.76 | 32.42 | 31.95 |  | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.10.2021 | 46.03 | 40.37 |  | 5.66 | 33.60 | 33.10 |  | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.10.2021 | 50.27 | 43.16 |  | 7.11 | 32.32 | 31.89 |  | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.10.2021 | 52.68 | 44.62 |  | 8.06 | 29.16 | 28.79 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.10.2021 | 50.68 | 43.13 |  | 7.55 | 29.34 | 28.95 |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.11.2021 | 48.80 | 41.85 |  | 6.95 | 29.59 | 29.18 |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.11.2021 | 56.01 | 48.44 |  | 7.57 | 36.27 | 35.79 |  | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.11.2021 | 59.85 | 52.71 |  | 7.14 | 43.00 | 42.39 |  | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  | 23.50 | 0.50 | * |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 04.11.2021 | 50.93 | 45.43 |  | 5.50 | 41.60 | 40.98 |  | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.11.2021 | 45.55 | 39.81 |  | 5.74 | 31.69 | 31.28 |  | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.11.2021 | 47.52 | 41.17 |  | 6.35 | 31.25 | 30.84 |  | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.11.2021 | 46.58 | 40.36 |  | 6.22 | 30.98 | 30.56 |  | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.11.2021 | 47.05 | 40.52 |  | 6.53 | 29.78 | 29.37 |  | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.11.2021 | 47.52 | 40.60 |  | 6.92 | 28.90 | 28.51 |  | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.11.2021 | 48.21 | 40.69 |  | 7.52 | 27.65 | 27.29 |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.11.2021 | 53.07 | 43.94 |  | 9.13 | 28.00 | 19.62 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.11.2021 | 51.53 | 43.25 |  | 8.28 | 27.91 | 0.00 |  | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.11.2021 | 50.45 | 42.47 |  | 7.98 | 27.93 | 0.00 |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.11.2021 | 51.74 | 43.22 |  | 8.52 | 27.86 | 0.00 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.11.2021 | 55.77 | 45.72 |  | 10.05 | 27.10 | 0.00 |  | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.11.2021 | 57.21 | 46.55 |  | 10.66 | 26.28 | 0.00 |  | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.11.2021 | 58.37 | 47.43 |  | 10.94 | 26.03 | 0.03 |  | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.11.2021 | 48.03 | 28.34 |  | 19.69 | 26.39 | 0.04 |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.11.2021 | 49.23 | 40.52 |  | 8.71 | 26.68 | 0.00 |  | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.11.2021 | 49.01 | 40.14 |  | 8.87 | 24.94 | 10.72 |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.11.2021 | 49.32 | 40.37 |  | 8.95 | 24.65 | 24.34 |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 | 50.17 | 41.24 |  | 8.93 | 25.27 | 19.90 |  | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  | 24.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.11.2021 | --- | --- |  |  | --- | --- |  | --- | --- | --- |  | --- | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние: | 50.04 | 42.09 |  | 7.94 | --- | --- |  | --- | --- | --- |  | --- | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | --- | --- |  | --- | 894.98 | 642.66 |  | 6.67 | 6.67 | 6.67 |  | 719.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата | m1 |  | m2 |  | W4 |  | W5 |  | W6 |  | Tнар |  | Tпр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | т |  | т |  | ГКал |  | ГКал |  | ГКал |  | ч |  | ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.10.2021 | 29257.37 |  | 29579.35 |  | 1020.48 |  | 1083.09 |  | 237.83 |  | 52752.75 |  | 1346.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 | 30152.34 |  | 30222.00 |  | 1027.15 |  | 1089.76 |  | 244.50 |  | 53472.25 |  | 1347.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 894.98 |  | 642.66 |  | 6.67 |  | 6.67 |  | 6.67 |  | 719.50 |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель абонента ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представитель энергоснабжающей организации ____________________________ |  |  |  |