## Sheet
Ведомость учета параметров потребления тепла.
за период с 01.12.2022 по 31.12.2022
Потребитель: | [10 empty] | Тип прибора: ТСРВ-024М | [8 empty] | Наименьший расход теплоносителя Gmin:
Адрес: | [10 empty] | Номер прибора: 1100250 | [8 empty] | Наибольший расход теплоносителя Gmax:
Договор: | [10 empty] | КС: 00006367
Дата |  | Тепловая энергия Q, Гкал | Расход M, т |  |  | Температура t, °C |  |  | Давление P, кгс/см2 |  |  |  |  | tхв, °C |  | Tраб, ч | События
|  |  | M под. | M обр. | ∆M | t под. |  | t обр. | P под. |  |  | P обр.
2022-12-02 |  | 2.1332 | 208.7729 | 206.7511 | 2.0217 | 71.07 |  | 61.4 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 2.0188
2022-12-03 |  | 1.9256 | 209.0367 | 206.9458 | 2.0909 | 67.19 |  | 58.51 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.8144
2022-12-04 |  | 2.065 | 210.1425 | 208.0757 | 2.0668 | 69.76 |  | 60.48 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.9501
2022-12-05 |  | 2.0451 | 210.3475 | 208.2432 | 2.1043 | 69.65 |  | 60.48 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.9289
2022-12-06 |  | 1.9857 | 209.9352 | 207.8092 | 2.126 | 68.68 |  | 59.77 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.8705
2022-12-07 |  | 2.0174 | 209.6825 | 207.5491 | 2.1334 | 69.31 |  | 60.25 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.8997
2022-12-08 |  | 1.9951 | 211.8911 | 209.7435 | 2.1476 | 68.77 |  | 59.91 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.8774
2022-12-09 |  | 2.0984 | 213.1595 | 211.0246 | 2.1349 | 70.82 |  | 61.54 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.9781
2022-12-10 |  | 1.9335 | 210.373 | 208.2313 | 2.1416 | 67.8 |  | 59.15 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.8197
2022-12-11 |  | 1.8978 | 210.068 | 207.8508 | 2.2172 | 66.42 |  | 57.94 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.7814
2022-12-12 |  | 1.9717 | 209.116 | 206.9034 | 2.2126 | 68.3 |  | 59.45 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.8507
2022-12-13 |  | 1.7965 | 208.441 | 206.1718 | 2.2692 | 64.21 |  | 56.13 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.6842
2022-12-14 |  | 1.7164 | 208.542 | 206.2006 | 2.3414 | 63.23 |  | 55.55 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.6016
2022-12-15 |  | 2.1335 | 207.4058 | 205.2071 | 2.1987 | 71.29 |  | 61.6 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 2.0098
2022-12-16 |  | 2.2159 | 207.632 | 205.4652 | 2.1667 | 73.52 |  | 63.46 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 2.0888
2022-12-17 |  | 1.8659 | 208.6576 | 206.3289 | 2.3287 | 66.86 |  | 58.51 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.7423
2022-12-18 |  | 1.6437 | 209.3412 | 206.8928 | 2.4484 | 61.44 |  | 54.16 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.524
2022-12-19 |  | 1.8069 | 208.5761 | 206.146 | 2.4302 | 64.5 |  | 56.44 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.6811
2022-12-20 |  | 1.9779 | 208.4847 | 206.0904 | 2.3943 | 68.12 |  | 59.25 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.8493
2022-12-21 |  | 1.5217 | 209.7646 | 207.1615 | 2.6032 | 58.96 |  | 52.28 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.4012
2022-12-22 |  | 1.4447 | 210.2289 | 207.5088 | 2.7201 | 56.67 |  | 50.38 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.3223
2022-12-23 |  | 1.6002 | 207.4095 | 204.7059 | 2.7036 | 59.99 |  | 52.89 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.4726
2022-12-24 |  | 1.7591 | 206.4431 | 203.7579 | 2.6852 | 62.79 |  | 54.91 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.6268
2022-12-25 |  | 1.9143 | 204.2575 | 201.6725 | 2.5851 | 67.05 |  | 58.35 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.777
2022-12-26 |  | 1.6079 | 204.3087 | 201.5416 | 2.7671 | 60.41 |  | 53.19 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.4751
2022-12-27 |  | 1.5571 | 203.9707 | 201.1099 | 2.8608 | 59.11 |  | 52.13 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.4237
2022-12-28 |  | 1.5552 | 208.4347 | 205.4819 | 2.9528 | 58.89 |  | 52.09 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.4174
2022-12-29 |  | 1.5253 | 206.5618 | 203.5569 | 3.0049 | 58.34 |  | 51.62 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.3881
2022-12-30 |  | 1.7156 | 205.5831 | 202.5928 | 2.9904 | 62.42 |  | 54.79 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.5686
2022-12-31 |  | 1.801 | 201.8004 | 198.8808 | 2.9196 | 64.57 |  | 56.38 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.6527
2023-01-01 |  | 1.8446 | 200.4904 | 197.7777 | 2.7127 | 66.38 |  | 57.88 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 24 | - | [7 empty] | 1.7042
Итого |  | 57.072 | 6448.8587 | 6373.3787 | 75.48 | 65.3716 |  | 57.1248 | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  | 744 | - | [7 empty] | 53.2006 | примерная разница в деньгах и это за месяц | 12581.9948
Время работы, ч | [6 empty] | Топ |  |  | Tраб |  |  |  |  | Тнш |  |  | Tmin |  |  |  | Tmax | Tdt
[7 empty] | 744 |  |  | 744 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Количество потребленного тепла СО, Гкал | [6 empty] | Qп |  |  | Qиз |  |  |  |  | Qкорр |  |  | Qтп |  |  |  | Qут
[7 empty] | 57.072 |  |  | 57.072
Показания интеграторов | [12 empty] | 2022-12-01 | [5 empty] | 2023-01-01 |  |  |  |  | За период
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
Тепловая энергия, Гкал | [12 empty] | 2676.6674 | [5 empty] | 2733.7394 |  |  |  |  | 57.072
Время работы, ч | [12 empty] | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
Представитель потребителя: __________________________________________________________________________
Представитель теплоснабжающей организации: _________________________________________________________
| Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru | [19 empty] | Страница 1 из 1