## Sheet
X5 Retail Group Иваново (пр-т, Строителей, д.96б), 81330, СПТ941.20, База параметров (05.08.2025 00:00:00 - 05.09.2025 23:59:59)
Дата и время | 05.09.2025 07:27:25 | 15.08.2025 08:28:09
СП | СП3 | СП3
ЕИ/P | кгс/см2 | кгс/см2
ЕИ/Q | Гкал | Гкал
ТО | 14-09-00 | 14-09-00
ДО | 14-08-25 | 14-08-25
СР | 01 | 01
ЧР | 00 | 00
ПЛ | выключено | выключено
tхк, °C | 5 | 5
Pxк, МПа | 0.39227 | 0.39227
ТС | Pt100 | Pt100
ТС1 | датчик используется | датчик используется
tк1, °C | 150 | 150
ТС2 | датчик используется | датчик используется
tк2, °C | 70 | 70
ТС3 | датчик не используется | датчик не используется
tк3, °C | 75 | 75
ПД1 | датчик используется (ситуация 16 при 0>Р1>1,03ВП1) | датчик используется (ситуация 16 при 0>Р1>1,03ВП1)
ВП1, МПа | 1.5691 | 1.5691
Pк1, МПа | 0.78453 | 0.78453
ПД2 | датчик используется (ситуация 16 при 0>Р2>1,03ВП2) | датчик используется (ситуация 16 при 0>Р2>1,03ВП2)
ВП2, МПа | 0.5884 | 0.5884
Pк2, МПа | 0.19613 | 0.19613
ПД3 | датчик не используется (Р3=Рк3, Px=Pxк) | датчик не используется (Р3=Рк3, Px=Pxк)
ВП3, МПа | 0.98066 | 0.98066
Pк3, МПа | 0.98066 | 0.98066
С1, л | 0.02 | 0.02
Gв1, м3/ч | 17.69 | 17.69
Gн1, м3/ч | 0.118 | 0.118
Gкв1, м3/ч | 1000 | 1000
Gкн1, м3/ч | 0 | 0
Gотс1, м3/ч | 0 | 0
AGв1
AGн1
С2, л | 0.02 | 0.02
Gв2, м3/ч | 17.69 | 17.69
Gн2, м3/ч | 0.118 | 0.118
Gкв2, м3/ч | 1000 | 1000
Gкн2, м3/ч | 0 | 0
Gотс2, м3/ч | 0 | 0
AGв2
AGн2
С3, л |  | 100
Gв3, м3/ч |  | 99999
Gн3, м3/ч |  | 0
Gкв3, м3/ч |  | 1000
Gкн3, м3/ч |  | 0
Gотс3, м3/ч |  | 0
AGв3
AGн3
НМ |  | 0.04
Mк, т/ч |  | 0
АМк
АrV
Qк, Гкал |  | 0
АQк |  | 03,08,35,36,37
NT |  | 0
ИД |  | 81330
КИ1 |  | АТ-модем (телефонный или GSM-модем в режиме CSD); 9600 бит/с
КИ2 |  | компьютер, адаптеры АПС45, АДС98, АДС99; 2400 бит/с; управление потоком выключено
КИ3 |  | адаптеры АПС70, АПС71; 2400 бит/с
КД1 |  | контроль на входе отключен
AКД1
КД2 |  | контроль на входе отключен
АНС |  | 00,03,08,35,36,37,38,39
АСТ1 |  | 39
АСТ2 |  | 38
АСТ3 |  | 08
АСТ4 |  | 03,35,36,37
АСТ5 |  | 01
АСТ6 |  | 00
АСТ7
АСТ8
АСТ9
АСТ10
АСТ11
АСТ12
АСТ13
АСТ14
АСТ15
АСТ16
КТГ |  | контроль отключен
tп1, °C |  | 0
tп2, °C |  | 0
tп3, °C |  | 0
tп4, °C |  | 0
tп5, °C |  | 0
tо1, °C |  | 0
tо2, °C |  | 0
tо3, °C |  | 0
tо4, °C |  | 0
tо5, °C |  | 0
КУ1 |  | контроль dt
УВ1 |  | 135
УН1 |  | 3
КУ2 |  | контроль выключен
УВ2 |  | 0
УН2 |  | 0
КУ3 |  | контроль выключен
УВ3 |  | 0
УН3 |  | 0
КУ4 |  | контроль выключен
УВ4 |  | 0
УН4 |  | 0
КУ5 |  | контроль выключен
УВ5 |  | 0
УН5 |  | 0
ПС |  | выключено
ПМ |  | выключено