Чтение архивов Для прибора, Суточный : Пульсар теплосчётчик ОД ультразвуковой v46 11821790

Чтение интервала :  23.07.2026 00:00:00 - 25.08.2026 00:00:00

Для параметров:

Температура подачи [C] :

23.07.2026 0:00:00   19,2602062   192   (Норма)

24.07.2026 0:00:00   43,3655434   192   (Норма)

25.07.2026 0:00:00   66,4136124   192   (Норма)

26.07.2026 0:00:00   68,5498047   192   (Норма)

27.07.2026 0:00:00   68,5746307   192   (Норма)

28.07.2026 0:00:00   68,3976593   192   (Норма)

29.07.2026 0:00:00   67,3610764   192   (Норма)

30.07.2026 0:00:00   68,4504929   192   (Норма)

31.07.2026 0:00:00   68,3915634   192   (Норма)

01.08.2026 0:00:00   68,3733139   192   (Норма)

02.08.2026 0:00:00   68,0103226   192   (Норма)

03.08.2026 0:00:00   67,7529221   192   (Норма)

04.08.2026 0:00:00   68,4047089   192   (Норма)

05.08.2026 0:00:00   68,3744507   192   (Норма)

06.08.2026 0:00:00   67,4340515   192   (Норма)

07.08.2026 0:00:00   63,7118378   192   (Норма)

08.08.2026 0:00:00   64,3322754   192   (Норма)

09.08.2026 0:00:00   64,1767807   192   (Норма)

10.08.2026 0:00:00   63,7191162   192   (Норма)

11.08.2026 0:00:00   63,5893593   192   (Норма)

12.08.2026 0:00:00   62,8413734   192   (Норма)

13.08.2026 0:00:00   63,8679924   192   (Норма)

14.08.2026 0:00:00   63,7436028   192   (Норма)

15.08.2026 0:00:00   63,4959679   192   (Норма)

16.08.2026 0:00:00   63,7554474   192   (Норма)

17.08.2026 0:00:00   63,7795906   192   (Норма)

18.08.2026 0:00:00   63,0132751   192   (Норма)

19.08.2026 0:00:00   62,871479   192   (Норма)

20.08.2026 0:00:00   63,1313057   192   (Норма)

21.08.2026 0:00:00   62,7942352   192   (Норма)

22.08.2026 0:00:00   64,3439331   192   (Норма)

23.08.2026 0:00:00   64,6848831   192   (Норма)

24.08.2026 0:00:00   64,5593719   192   (Норма)

25.08.2026 0:00:00   64,7673798   192   (Норма)

Температура обратки [C] :

23.07.2026 0:00:00   18,9325409   192   (Норма)

24.07.2026 0:00:00   33,5456352   192   (Норма)

25.07.2026 0:00:00   51,7084007   192   (Норма)

26.07.2026 0:00:00   51,497303   192   (Норма)

27.07.2026 0:00:00   51,9549408   192   (Норма)

28.07.2026 0:00:00   53,7769356   192   (Норма)

29.07.2026 0:00:00   61,4010162   192   (Норма)

30.07.2026 0:00:00   64,9041214   192   (Норма)

31.07.2026 0:00:00   66,8994217   192   (Норма)

01.08.2026 0:00:00   66,6256866   192   (Норма)

02.08.2026 0:00:00   66,1145325   192   (Норма)

03.08.2026 0:00:00   65,5911636   192   (Норма)

04.08.2026 0:00:00   66,3558197   192   (Норма)

05.08.2026 0:00:00   66,2016449   192   (Норма)

06.08.2026 0:00:00   60,9497681   192   (Норма)

07.08.2026 0:00:00   50,0256042   192   (Норма)

08.08.2026 0:00:00   50,4405174   192   (Норма)

09.08.2026 0:00:00   50,4271393   192   (Норма)

10.08.2026 0:00:00   51,2368355   192   (Норма)

11.08.2026 0:00:00   49,9613075   192   (Норма)

12.08.2026 0:00:00   49,4489784   192   (Норма)

13.08.2026 0:00:00   48,8622475   192   (Норма)

14.08.2026 0:00:00   49,5633965   192   (Норма)

15.08.2026 0:00:00   49,0729256   192   (Норма)

16.08.2026 0:00:00   48,9809875   192   (Норма)

17.08.2026 0:00:00   48,9658508   192   (Норма)

18.08.2026 0:00:00   48,7051811   192   (Норма)

19.08.2026 0:00:00   48,6298561   192   (Норма)

20.08.2026 0:00:00   48,0448303   192   (Норма)

21.08.2026 0:00:00   48,1836815   192   (Норма)

22.08.2026 0:00:00   47,4939308   192   (Норма)

23.08.2026 0:00:00   48,59132   192   (Норма)

24.08.2026 0:00:00   46,9143486   192   (Норма)

25.08.2026 0:00:00   47,4124718   192   (Норма)

Энергия общая [E] :

23.07.2026 0:00:00   1149,2796631   192   (Норма)

24.07.2026 0:00:00   1149,5263672   192   (Норма)

25.07.2026 0:00:00   1150,0462646   192   (Норма)

26.07.2026 0:00:00   1150,5688477   192   (Норма)

27.07.2026 0:00:00   1151,0892334   192   (Норма)

28.07.2026 0:00:00   1151,552124   192   (Норма)

29.07.2026 0:00:00   1151,7189941   192   (Норма)

30.07.2026 0:00:00   1151,8347168   192   (Норма)

31.07.2026 0:00:00   1151,8515625   192   (Норма)

01.08.2026 0:00:00   1151,8724365   192   (Норма)

02.08.2026 0:00:00   1151,8968506   192   (Норма)

03.08.2026 0:00:00   1151,9387207   192   (Норма)

04.08.2026 0:00:00   1151,9802246   192   (Норма)

05.08.2026 0:00:00   1152,0209961   192   (Норма)

06.08.2026 0:00:00   1152,09021   192   (Норма)

07.08.2026 0:00:00   1152,225708   192   (Норма)

08.08.2026 0:00:00   1152,3557129   192   (Норма)

09.08.2026 0:00:00   1152,4849854   192   (Норма)

10.08.2026 0:00:00   1152,6022949   192   (Норма)

11.08.2026 0:00:00   1152,7397461   192   (Норма)

12.08.2026 0:00:00   1152,8792725   192   (Норма)

13.08.2026 0:00:00   1153,0273438   192   (Норма)

14.08.2026 0:00:00   1153,1619873   192   (Норма)

15.08.2026 0:00:00   1153,3041992   192   (Норма)

16.08.2026 0:00:00   1153,449585   192   (Норма)

17.08.2026 0:00:00   1153,5949707   192   (Норма)

18.08.2026 0:00:00   1153,7479248   192   (Норма)

19.08.2026 0:00:00   1153,9012451   192   (Норма)

20.08.2026 0:00:00   1154,0627441   192   (Норма)

21.08.2026 0:00:00   1154,2230225   192   (Норма)

22.08.2026 0:00:00   1154,3918457   192   (Норма)

23.08.2026 0:00:00   1154,5408936   192   (Норма)

24.08.2026 0:00:00   1154,7188721   192   (Норма)

25.08.2026 0:00:00   1154,8884277   192   (Норма)

Объём подачи [м3] :

23.07.2026 0:00:00   39655,328125   192   (Норма)

24.07.2026 0:00:00   39670,3046875   192   (Норма)

25.07.2026 0:00:00   39706,640625   192   (Норма)

26.07.2026 0:00:00   39738,3945312   192   (Норма)

27.07.2026 0:00:00   39772,203125   192   (Норма)

28.07.2026 0:00:00   39806,4179688   192   (Норма)

29.07.2026 0:00:00   39836,765625   192   (Норма)

30.07.2026 0:00:00   39911,0585938   192   (Норма)

31.07.2026 0:00:00   40040,8085938   192   (Норма)

01.08.2026 0:00:00   40156,7109375   192   (Норма)

02.08.2026 0:00:00   40249,6445312   192   (Норма)

03.08.2026 0:00:00   40336,0039062   192   (Норма)

04.08.2026 0:00:00   40434,234375   192   (Норма)

05.08.2026 0:00:00   40522,9570312   192   (Норма)

06.08.2026 0:00:00   40593,5195312   192   (Норма)

07.08.2026 0:00:00   40603,3320312   192   (Норма)

08.08.2026 0:00:00   40612,765625   192   (Норма)

09.08.2026 0:00:00   40622,203125   192   (Норма)

10.08.2026 0:00:00   40631,7148438   192   (Норма)

11.08.2026 0:00:00   40641,8125   192   (Норма)

12.08.2026 0:00:00   40652,28125   192   (Норма)

13.08.2026 0:00:00   40662,1171875   192   (Норма)

14.08.2026 0:00:00   40671,6054688   192   (Норма)

15.08.2026 0:00:00   40681,4414062   192   (Норма)

16.08.2026 0:00:00   40691,2617188   192   (Норма)

17.08.2026 0:00:00   40701,015625   192   (Норма)

18.08.2026 0:00:00   40711,5820312   192   (Норма)

19.08.2026 0:00:00   40722,1914062   192   (Норма)

20.08.2026 0:00:00   40732,7851562   192   (Норма)

21.08.2026 0:00:00   40743,7460938   192   (Норма)

22.08.2026 0:00:00   40753,6445312   192   (Норма)

23.08.2026 0:00:00   40762,890625   192   (Норма)

24.08.2026 0:00:00   40772,8632812   192   (Норма)

25.08.2026 0:00:00   40782,4609375   192   (Норма)

Импульсный вход 3 :

23.07.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

24.07.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

25.07.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

26.07.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

27.07.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

28.07.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

29.07.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

30.07.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

31.07.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

01.08.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

02.08.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

03.08.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

04.08.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

05.08.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

06.08.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

07.08.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

08.08.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

09.08.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

10.08.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

11.08.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

12.08.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

13.08.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

14.08.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

15.08.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

16.08.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

17.08.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

18.08.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

19.08.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

20.08.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

21.08.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

22.08.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

23.08.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

24.08.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

25.08.2026 0:00:00   0,006   192   (Норма)

Время нормальной работы [ч] :

23.07.2026 0:00:00   5407   192   (Норма)

24.07.2026 0:00:00   5419   192   (Норма)

25.07.2026 0:00:00   5443   192   (Норма)

26.07.2026 0:00:00   5467   192   (Норма)

27.07.2026 0:00:00   5491   192   (Норма)

28.07.2026 0:00:00   5515   192   (Норма)

29.07.2026 0:00:00   5539   192   (Норма)

30.07.2026 0:00:00   5553   192   (Норма)

31.07.2026 0:00:00   5553   192   (Норма)

01.08.2026 0:00:00   5553   192   (Норма)

02.08.2026 0:00:00   5553   192   (Норма)

03.08.2026 0:00:00   5553   192   (Норма)

04.08.2026 0:00:00   5553   192   (Норма)

05.08.2026 0:00:00   5553   192   (Норма)

06.08.2026 0:00:00   5561   192   (Норма)

07.08.2026 0:00:00   5583   192   (Норма)

08.08.2026 0:00:00   5605   192   (Норма)

09.08.2026 0:00:00   5628   192   (Норма)

10.08.2026 0:00:00   5651   192   (Норма)

11.08.2026 0:00:00   5675   192   (Норма)

12.08.2026 0:00:00   5699   192   (Норма)

13.08.2026 0:00:00   5723   192   (Норма)

14.08.2026 0:00:00   5747   192   (Норма)

15.08.2026 0:00:00   5771   192   (Норма)

16.08.2026 0:00:00   5795   192   (Норма)

17.08.2026 0:00:00   5819   192   (Норма)

18.08.2026 0:00:00   5843   192   (Норма)

19.08.2026 0:00:00   5867   192   (Норма)

20.08.2026 0:00:00   5891   192   (Норма)

21.08.2026 0:00:00   5915   192   (Норма)

22.08.2026 0:00:00   5939   192   (Норма)

23.08.2026 0:00:00   5963   192   (Норма)

24.08.2026 0:00:00   5987   192   (Норма)

25.08.2026 0:00:00   6011   192   (Норма)

Давление подачи [МПа] :

23.07.2026 0:00:00   0,1739037   192   (Норма)

24.07.2026 0:00:00   0,1470361   192   (Норма)

25.07.2026 0:00:00   0,0879755   192   (Норма)

26.07.2026 0:00:00   0,1548624   192   (Норма)

27.07.2026 0:00:00   0,1333198   192   (Норма)

28.07.2026 0:00:00   0,1210559   192   (Норма)

29.07.2026 0:00:00   0,131222   192   (Норма)

30.07.2026 0:00:00   0,101127   192   (Норма)

31.07.2026 0:00:00   0,1227502   192   (Норма)

01.08.2026 0:00:00   0,1058873   192   (Норма)

02.08.2026 0:00:00   0,1207331   192   (Норма)

03.08.2026 0:00:00   0,1239605   192   (Норма)

04.08.2026 0:00:00   0,1087113   192   (Норма)

05.08.2026 0:00:00   0,1246867   192   (Норма)

06.08.2026 0:00:00   0,1209752   192   (Норма)

07.08.2026 0:00:00   0,1405007   192   (Норма)

08.08.2026 0:00:00   0,1267844   192   (Норма)

09.08.2026 0:00:00   0,1366279   192   (Норма)

10.08.2026 0:00:00   0,1325937   192   (Норма)

11.08.2026 0:00:00   0,145019   192   (Норма)

12.08.2026 0:00:00   0,141953   192   (Норма)

13.08.2026 0:00:00   0,120007   192   (Норма)

14.08.2026 0:00:00   0,132513   192   (Норма)

15.08.2026 0:00:00   0,1459065   192   (Норма)

16.08.2026 0:00:00   0,1380802   192   (Норма)

17.08.2026 0:00:00   0,1468747   192   (Норма)

18.08.2026 0:00:00   0,1470361   192   (Норма)

19.08.2026 0:00:00   0,1549431   192   (Норма)

20.08.2026 0:00:00   0,1701116   192   (Норма)

21.08.2026 0:00:00   0,173581   192   (Норма)

22.08.2026 0:00:00   0,1008849   192   (Норма)

23.08.2026 0:00:00   0,0449711   192   (Норма)

24.08.2026 0:00:00   0,0461813   192   (Норма)

25.08.2026 0:00:00   0,0316583   192   (Норма)

Давление обратки [МПа] :

23.07.2026 0:00:00   0,1640603   192   (Норма)

24.07.2026 0:00:00   0,2171503   192   (Норма)

25.07.2026 0:00:00   0,2918634   192   (Норма)

26.07.2026 0:00:00   0,302917   192   (Норма)

27.07.2026 0:00:00   0,3038046   192   (Норма)

28.07.2026 0:00:00   0,3011421   192   (Норма)

29.07.2026 0:00:00   0,2994477   192   (Норма)

30.07.2026 0:00:00   0,304208   192   (Норма)

31.07.2026 0:00:00   0,3063058   192   (Норма)

01.08.2026 0:00:00   0,3016261   192   (Норма)

02.08.2026 0:00:00   0,3014648   192   (Норма)

03.08.2026 0:00:00   0,2979147   192   (Норма)

04.08.2026 0:00:00   0,2953329   192   (Норма)

05.08.2026 0:00:00   0,2927509   192   (Норма)

06.08.2026 0:00:00   0,2593479   192   (Норма)

07.08.2026 0:00:00   0,1957691   192   (Норма)

08.08.2026 0:00:00   0,2075489   192   (Норма)

09.08.2026 0:00:00   0,2061773   192   (Норма)

10.08.2026 0:00:00   0,2075489   192   (Норма)

11.08.2026 0:00:00   0,2033533   192   (Норма)

12.08.2026 0:00:00   0,201659   192   (Норма)

13.08.2026 0:00:00   0,2061773   192   (Норма)

14.08.2026 0:00:00   0,2041602   192   (Норма)

15.08.2026 0:00:00   0,2011749   192   (Норма)

16.08.2026 0:00:00   0,2028692   192   (Норма)

17.08.2026 0:00:00   0,2002873   192   (Норма)

18.08.2026 0:00:00   0,195527   192   (Норма)

19.08.2026 0:00:00   0,1951236   192   (Норма)

20.08.2026 0:00:00   0,223605   192   (Норма)

21.08.2026 0:00:00   0,2336098   192   (Норма)

22.08.2026 0:00:00   0,2171503   192   (Норма)

23.08.2026 0:00:00   0,2106956   192   (Норма)

24.08.2026 0:00:00   0,2066614   192   (Норма)

25.08.2026 0:00:00   0,2046443   192   (Норма)

Масса подачи [т] :

23.07.2026 0:00:00   38516,0976562   192   (Норма)

24.07.2026 0:00:00   38530,7890625   192   (Норма)

25.07.2026 0:00:00   38566,421875   192   (Норма)

26.07.2026 0:00:00   38597,5195312   192   (Норма)

27.07.2026 0:00:00   38630,6289062   192   (Норма)

28.07.2026 0:00:00   38664,1445312   192   (Норма)

29.07.2026 0:00:00   38693,8828125   192   (Норма)

30.07.2026 0:00:00   38766,6210938   192   (Норма)

31.07.2026 0:00:00   38893,7109375   192   (Норма)

01.08.2026 0:00:00   39007,2304688   192   (Норма)

02.08.2026 0:00:00   39098,2070312   192   (Норма)

03.08.2026 0:00:00   39182,8320312   192   (Норма)

04.08.2026 0:00:00   39279,0507812   192   (Норма)

05.08.2026 0:00:00   39365,9570312   192   (Норма)

06.08.2026 0:00:00   39435,109375   192   (Норма)

07.08.2026 0:00:00   39444,75   192   (Норма)

08.08.2026 0:00:00   39454,0039062   192   (Норма)

09.08.2026 0:00:00   39463,2734375   192   (Норма)

10.08.2026 0:00:00   39472,6171875   192   (Норма)

11.08.2026 0:00:00   39482,53125   192   (Норма)

12.08.2026 0:00:00   39492,8203125   192   (Норма)

13.08.2026 0:00:00   39502,4804688   192   (Норма)

14.08.2026 0:00:00   39511,796875   192   (Норма)

15.08.2026 0:00:00   39521,4570312   192   (Норма)

16.08.2026 0:00:00   39531,1015625   192   (Норма)

17.08.2026 0:00:00   39540,6796875   192   (Норма)

18.08.2026 0:00:00   39551,0625   192   (Норма)

19.08.2026 0:00:00   39561,484375   192   (Норма)

20.08.2026 0:00:00   39571,890625   192   (Норма)

21.08.2026 0:00:00   39582,6640625   192   (Норма)

22.08.2026 0:00:00   39592,3828125   192   (Норма)

23.08.2026 0:00:00   39601,4570312   192   (Норма)

24.08.2026 0:00:00   39611,2460938   192   (Норма)

25.08.2026 0:00:00   39620,6640625   192   (Норма)

Масса обратки [т] :

23.07.2026 0:00:00   38771,75   192   (Норма)

24.07.2026 0:00:00   38787,40625   192   (Норма)

25.07.2026 0:00:00   38822,5976562   192   (Норма)

26.07.2026 0:00:00   38852,6171875   192   (Норма)

27.07.2026 0:00:00   38884,75   192   (Норма)

28.07.2026 0:00:00   38917,5390625   192   (Норма)

29.07.2026 0:00:00   38946,59375   192   (Норма)

30.07.2026 0:00:00   39016,1328125   192   (Норма)

31.07.2026 0:00:00   39136,0117188   192   (Норма)

01.08.2026 0:00:00   39243,1210938   192   (Норма)

02.08.2026 0:00:00   39329,09375   192   (Норма)

03.08.2026 0:00:00   39409,0585938   192   (Норма)

04.08.2026 0:00:00   39499,8125   192   (Норма)

05.08.2026 0:00:00   39581,8046875   192   (Норма)

06.08.2026 0:00:00   39647,0195312   192   (Норма)

07.08.2026 0:00:00   39656,5859375   192   (Норма)

08.08.2026 0:00:00   39665,5195312   192   (Норма)

09.08.2026 0:00:00   39674,5039062   192   (Норма)

10.08.2026 0:00:00   39683,6210938   192   (Норма)

11.08.2026 0:00:00   39693,3164062   192   (Норма)

12.08.2026 0:00:00   39703,3945312   192   (Норма)

13.08.2026 0:00:00   39712,7890625   192   (Норма)

14.08.2026 0:00:00   39721,8476562   192   (Норма)

15.08.2026 0:00:00   39731,2265625   192   (Норма)

16.08.2026 0:00:00   39740,5390625   192   (Норма)

17.08.2026 0:00:00   39749,7851562   192   (Норма)

18.08.2026 0:00:00   39759,8671875   192   (Норма)

19.08.2026 0:00:00   39770,0078125   192   (Норма)

20.08.2026 0:00:00   39780,109375   192   (Норма)

21.08.2026 0:00:00   39790,5898438   192   (Норма)

22.08.2026 0:00:00   39799,9804688   192   (Норма)

23.08.2026 0:00:00   39808,7382812   192   (Норма)

24.08.2026 0:00:00   39818,1835938   192   (Норма)

25.08.2026 0:00:00   39827,28125   192   (Норма)

Масса потер./отобр. [т] :

23.07.2026 0:00:00   12,5841179   192   (Норма)

24.07.2026 0:00:00   12,5841179   192   (Норма)

25.07.2026 0:00:00   12,5841179   192   (Норма)

26.07.2026 0:00:00   12,5841179   192   (Норма)

27.07.2026 0:00:00   12,5841179   192   (Норма)

28.07.2026 0:00:00   12,5841179   192   (Норма)

29.07.2026 0:00:00   12,5841179   192   (Норма)

30.07.2026 0:00:00   12,8842211   192   (Норма)

31.07.2026 0:00:00   12,8874083   192   (Норма)

01.08.2026 0:00:00   12,8939028   192   (Норма)

02.08.2026 0:00:00   12,8992977   192   (Норма)

03.08.2026 0:00:00   12,9086189   192   (Норма)

04.08.2026 0:00:00   12,9288454   192   (Норма)

05.08.2026 0:00:00   12,9485826   192   (Норма)

06.08.2026 0:00:00   12,9725494   192   (Норма)

07.08.2026 0:00:00   12,9899731   192   (Норма)

08.08.2026 0:00:00   12,9914551   192   (Норма)

09.08.2026 0:00:00   12,9923201   192   (Норма)

10.08.2026 0:00:00   12,9929371   192   (Норма)

11.08.2026 0:00:00   12,9933081   192   (Норма)

12.08.2026 0:00:00   12,9934311   192   (Норма)

13.08.2026 0:00:00   12,994421   192   (Норма)

14.08.2026 0:00:00   12,9961519   192   (Норма)

15.08.2026 0:00:00   13,0036974   192   (Норма)

16.08.2026 0:00:00   13,0215063   192   (Норма)

17.08.2026 0:00:00   13,0488386   192   (Норма)

18.08.2026 0:00:00   13,0812416   192   (Норма)

19.08.2026 0:00:00   13,1087027   192   (Норма)

20.08.2026 0:00:00   13,13134   192   (Норма)

21.08.2026 0:00:00   13,1522493   192   (Норма)

22.08.2026 0:00:00   13,1996555   192   (Норма)

23.08.2026 0:00:00   13,2326679   192   (Норма)

24.08.2026 0:00:00   13,2666998   192   (Норма)

25.08.2026 0:00:00   13,3082466   192   (Норма)

Объём обратки [м3] :

23.07.2026 0:00:00   39235,5976562   192   (Норма)

24.07.2026 0:00:00   39251,4101562   192   (Норма)

25.07.2026 0:00:00   39287,0234375   192   (Норма)

26.07.2026 0:00:00   39317,4023438   192   (Норма)

27.07.2026 0:00:00   39349,9414062   192   (Норма)

28.07.2026 0:00:00   39383,1757812   192   (Норма)

29.07.2026 0:00:00   39412,7304688   192   (Норма)

30.07.2026 0:00:00   39483,65625   192   (Норма)

31.07.2026 0:00:00   39605,9453125   192   (Норма)

01.08.2026 0:00:00   39715,2109375   192   (Норма)

02.08.2026 0:00:00   39802,8789062   192   (Норма)

03.08.2026 0:00:00   39884,3984375   192   (Норма)

04.08.2026 0:00:00   39976,9570312   192   (Норма)

05.08.2026 0:00:00   40060,5664062   192   (Норма)

06.08.2026 0:00:00   40127,0625   192   (Норма)

07.08.2026 0:00:00   40136,7304688   192   (Норма)

08.08.2026 0:00:00   40145,765625   192   (Норма)

09.08.2026 0:00:00   40154,8515625   192   (Норма)

10.08.2026 0:00:00   40164,0742188   192   (Норма)

11.08.2026 0:00:00   40173,8789062   192   (Норма)

12.08.2026 0:00:00   40184,0625   192   (Норма)

13.08.2026 0:00:00   40193,5585938   192   (Норма)

14.08.2026 0:00:00   40202,7148438   192   (Норма)

15.08.2026 0:00:00   40212,1914062   192   (Норма)

16.08.2026 0:00:00   40221,6015625   192   (Норма)

17.08.2026 0:00:00   40230,9453125   192   (Норма)

18.08.2026 0:00:00   40241,1367188   192   (Норма)

19.08.2026 0:00:00   40251,3828125   192   (Норма)

20.08.2026 0:00:00   40261,5859375   192   (Норма)

21.08.2026 0:00:00   40272,171875   192   (Норма)

22.08.2026 0:00:00   40281,6523438   192   (Норма)

23.08.2026 0:00:00   40290,5039062   192   (Норма)

24.08.2026 0:00:00   40300,0390625   192   (Норма)

25.08.2026 0:00:00   40309,2265625   192   (Норма)

Уровень ультразвука [mV] :

23.07.2026 0:00:00   0,18394   192   (Норма)

24.07.2026 0:00:00   0,176977   192   (Норма)

25.07.2026 0:00:00   0,1682732   192   (Норма)

26.07.2026 0:00:00   0,1671127   192   (Норма)

27.07.2026 0:00:00   0,1659522   192   (Норма)

28.07.2026 0:00:00   0,1613102   192   (Норма)

29.07.2026 0:00:00   0,1607299   192   (Норма)

30.07.2026 0:00:00   0,1485446   192   (Норма)

31.07.2026 0:00:00   0,1433223   192   (Норма)

01.08.2026 0:00:00   0,1433223   192   (Норма)

02.08.2026 0:00:00   0,1427421   192   (Норма)

03.08.2026 0:00:00   0,1369396   192   (Норма)

04.08.2026 0:00:00   0,1357791   192   (Норма)

05.08.2026 0:00:00   0,1392606   192   (Норма)

06.08.2026 0:00:00   0,1439026   192   (Норма)

07.08.2026 0:00:00   0,1381001   192   (Норма)

08.08.2026 0:00:00   0,1392606   192   (Норма)

09.08.2026 0:00:00   0,1381001   192   (Норма)

10.08.2026 0:00:00   0,1386803   192   (Норма)

11.08.2026 0:00:00   0,1369396   192   (Норма)

12.08.2026 0:00:00   0,1375198   192   (Норма)

13.08.2026 0:00:00   0,1381001   192   (Норма)

14.08.2026 0:00:00   0,1369396   192   (Норма)

15.08.2026 0:00:00   0,1375198   192   (Норма)

16.08.2026 0:00:00   0,1381001   192   (Норма)

17.08.2026 0:00:00   0,1346186   192   (Норма)

18.08.2026 0:00:00   0,1357791   192   (Норма)

19.08.2026 0:00:00   0,1346186   192   (Норма)

20.08.2026 0:00:00   0,1322975   192   (Норма)

21.08.2026 0:00:00   0,1340383   192   (Норма)

22.08.2026 0:00:00   0,1328778   192   (Норма)

23.08.2026 0:00:00   0,1346186   192   (Норма)

24.08.2026 0:00:00   0,133458   192   (Норма)

25.08.2026 0:00:00   0,1357791   192   (Норма)